## LOT 1
Maître d'Ouvrage : Mairie de SAINT-THIBAUD-DE-COUZ
Aménagement d'une aire de jeux
Détail Quantitatif et Estimatif
LOT UNIQUE
Réseaux - Aménagements de surface
N° |  |  | DESIGNATION | Unités | Quantité | PRIX U | TOTAL H.T.
|  |  | DES OUVRAGES A CONSTRUIRE |  |  | Euro | Euro
1 - 01 |  |  | GENERALITES ADMINISTRATIVES
1- | 1 |  | D.I.C.T., Arrêtés de circulation et toutes demandes administratives pour la réalisation des travaux | Forfait | 1 |  | 0
1- | 8 |  | Confection et fourniture d'un plan de récolement géoréférencé des réseaux et des surfaces | Forfait | 1 |  | 0
1- | 10 |  | Confection et fourniture d'un Dossier des Ouvrages Executés | Forfait | 1 |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. |  |  |  | 0
1 - 02 |  |  | GENERALITES CHANTIER
2- | 3 |  | Installation, nettoyage de fin de chantier, évacuation des déchets, implantation. | Forfait | 1 |  | 0
2- | 4 |  | Mise en place pendant toute la durée du CHANTIER d'une signalisation permanente | Forfait | 1 |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. |  |  |  | 0
1 - 03 |  |  | DEMOLITION, TERRASSEMENT ET MISE EN FORME
3- | 2 |  | Démolition
3- | 2- | 1 | Découpe d'enrobés denses | ml | 6 |  | 0
3- | 2- | 4 | Décroutage d'enrobé existant | m2 | 10 |  | 0
3- | 3 | 1 | Décapage et mise en stock de la terre végétale ep. 30cm | m2 | 80 |  | 0
3- | 3 | 2 | Décapage et évacuation de la terre végétale ep. 30cm sur site proche <5km | m2 | 115 |  | 0
3- | 4 |  | Terrassements
3- | 4- | 1 | Déblais à évacuer suivant côtes | m3 | 140 |  | 0
3- | 5 |  | Plus-value pour terrassement
3- | 5- | 2 | Plus-value pour rocher | m3 | 3 |  | 0
3- | 7 |  | Fourniture et mise en œuvre d'une nappe anti-contaminante géotextile | m2 | 120 |  | 0
3- | 8 |  | Tout-venant de 0/100 en fondation | m3 | 45 |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. |  |  |  | 0
1 - 16 |  |  | BORDURE
16- | 1 |  | Fourniture et mise en place de bordure en béton
16- | 1- | 2 | Pour le type P1 Béton | ml | 64 |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. |  |  |  | 0
1 - 18 |  |  | FINITION DE SURFACE
18- | 1 |  | Réception et essais de plaques - Plate forme | U | 2 |  | 0
18- | 3 |  | Grave concassé de 0/31,5 (Réglage voirie) | m2 | 120 |  | 0
18- | 4 |  | Fourniture et mise en place de la couche d'accrochage | m2 | 130 |  | 0
18- | 6 |  | Mise en œuvre de revêtement
18- | 6- | 2 | Enrobé à chaud 0/12 à raison de 160 kg/m2 mécanique et manuel | m2 | 130 |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. |  |  |  | 0
1 - 20 |  |  | SIGNALISATION
20- | 1 |  | Marquage au sol - Signalisation horizontale
20- | 1- | 9 | Panneau d'affichage réglementaire pour les jeux y compris support | U | 1 |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. |  |  |  | 0
1 - 21 |  |  | MOBILIER URBAIN ET JEUX
21- | 4 |  | Portillon simple battant largeur 1.20 m, hauteur 1.50 m | U | 1 |  | 0
21- | 6 |  | Fourniture et mise en place de banc | U | 2 |  | 0
21- | 7 | 2 | Cloture type treillis soudés RAL vert H: 1,20m | ml | 44 |  | 0
21- | 8 |  | Fourniture et mise en place de corbeille | U | 1 |  | 0
21- | 9 |  | Réalisation des massifs béton pour jeux | Forfait | 1 |  | 0
21- | 10 |  | Fourniture et pose des jeux
21- | 10 | -1 | Fourniture et pose 1 jeu structure Pro-Urba IP6213D | U | 1 |  | 0
21- | 10 | -2 | Fourniture et pose 1 jeu à ressort Pro-Urba Chouette JR69 | U | 1 |  | 0
21- | 10 | -3 | Fourniture et pose 1 jeu tourniquet Kompan Carousel | U | 1 |  | 0
21- | 11 |  | Sécurité, revêtements spéciaux et contrôle
21- | 11 | -1 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche amortissante sur enrobé | m2 | 65 |  | 0
21- | 11 | -2 | Fourniture et mise en œuvre d'un gazon synthétique sur enrobé | m2 | 42 |  | 0
21- | 11 | -3 | Contrôle de l'aire de jeux par prestataire agréé et indépendant | Forfait | 1 |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. |  |  |  | 0
1 - 22 |  |  | ENGAZONNEMENT et PLANTATION
22- | 1 |  | Mise en place de terre végétale issue des décapage | m2 | 80 |  | 0
22- | 3 |  | Modelage du terrain, fourniture et enfouissement d'engrais et gazon rustique | m2 | 45 |  | 0
22- | 4 |  | Fourniture et mise en place d'un feutre de paillage | m2 | 80 |  | 0
22- | 5 |  | PLANTATIONS
22- | 5- | 1 | Fourniture et mise en place de plantes de couverture en mélange | U | 40 |  | 0
22- | 5- | 2 | Fourniture et mise en place d'arbustes | U | 14 |  | 0
22- | 5- | 3 | Fourniture et mise en place d'arbres tiges en mélanges | U | 2 |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  | TOTAL HORS-TAXES de : | Opération |  |  | 0
|  |  | T.V.A. 20,00% | Aménagement d'une aire de jeux |  |  | 0
|  |  | TOTAL TOUTES TAXES |  |  |  | 0
[6 empty] | Vérif. | 0

## BPU LOT unique
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 01 Terrassement - Maçonnerie - Revêtements
1-01 GENERALITES ADMINISTRATIVES
1-1 - D.I.C.T., Arrêtés de circulation et toutes demandes administratives pour la réalisation des travaux Suite aux demandes d'autorisation de voirie effectuées par le Maître d'ouvrage, l'entreprise devra AVANT le démarrage des travaux, procéder à ses Déclarations d'Intention de Commencement des Travaux auprès des différents concessionnaires concernés définis par le Maître d'œuvre. La procédure à mettre en œuvre sera conforme au Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 et à l'Arrêté du 16 novembre 1994. Une copie des récépissés ainsi obtenus sera obligatoirement transmise au Maître d'œuvre. "Le Forfait"....................................................................................................................... € Prix en toutes lettres ....................................................................................................................................... | .
1-8 – Confection et fourniture d’un plan de récolement géoréférencé des réseaux et des surfaces du réseau concerné et des SURFACES. Sur plan "Echelle 1/200°" exécuté soigneusement avec rattachement planimétrique et altimétrique dans le système des COORDONNEES C.C.45 et N.G.F.93. Avec cotes de rattachement pour les fourreaux et indications des longueurs et des caractéristiques des fourreaux entre chambres de tirage ou regard. Fourniture au Maître d’Œuvre de : Cinq tirages papier et un CD au format *.DXF ou *.DWG. Les plans de récolement de surface et de réseaux fournis au Maître d'Œuvre, comprendra : – Un plan conforme pour au demande du maitre d'ouvrage, comportant l’emplacement et la profondeur des réseaux " Le Forfait ".............................................................................................................. € - Prix en toutes lettres..................................................................................................
1-10 - Confection et fourniture d'un Dossier des Ouvrages Executés Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser et notamment : Vérification des fonds de plan transmis dans l'article 1-8, collationnement et mise à jour de l'ensemble des plans d'exécution, P.V. d'essais, contrôle techniques, notices d'entretien et d'exploitation, montage du dossier des ouvrages exécutés en deux exemplaires papier et un support informatique y compris toute sujétions. " Le Forfait ".............................................................................................................. € - Prix en toutes lettres ..................................................................................................
1-02 GENERALITES DE CHANTIER
2-3 - Mise en place d’une installation de chantier et repli A laisser en place pendant toute la durée du chantier et quelques soient l’Entreprise intervenante et comprenant, un local sanitaire équipé d’un WC et d’un lavabo. Compris nettoyage de la chaussée à l’aide d’une balayeuse adaptée sur demande du Maître d'Œuvre, compris toutes sujétions. " Le Forfait ".................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres......................................................................................................
2-4 - Mise en place pendant toute la durée du Chantier d’une SIGNALISATION permanente Cette signalisation sera assurée pendant toute la durée du chantier et quelle que soit l’Entreprise intervenante. Les panneaux seront conformes à la législation en vigueur, les emplacements seront définis en concertation avec le maître d’œuvre. Tous les panneaux de déviations devront être scellés au sol ou à des éléments fixes existants. Prévoir un balisage de jour et de nuit des tranchées et des ouvrages en attente, compris le rétablissement des accès sur le site pour les riverains, compris le matériel nécessaire au rétablissement d’accès pour les véhicules des riverains sur tranchée ouverte, compris les barrières de sécurité du type HERAS de 2.00 m de hauteur pour la fermeture du chantier. Compris gestion de l’interdiction de stationnement, affichage des arrêtés délivrés, compris toutes sujétions. " Le Forfait ".................................................................................................................... € - Prix en toutes lettres.....................................................................................................
1-03 DEMOLITION, TERRASSEMENT ET MISE EN FORME
3-2-Démolition
3-2-1 Découpe d'enrobé dense Compris, découpe d'enrobé dense, reconnaissance, découpe soignée avec les engins appropriés, chargement et évacuation des déblais en décharge agréée y compris droits de décharge. " Le Mètre Linéaire"................................................................................................ € - Prix en toutes lettres.................................................................................................
3-2-4 - Décroutage d'enrobé existant Par fraisage ou scarification, compris évacuation par l’entreprise sur un site agrée. Compris exécution par tranche pour permettre une coordination entre les différentes phases du chantier. Pour une épaisseur moyenne d’enrobé de 10 cm. Compris sciage et toutes sujétions. " Le Mètre carré "................................................................................................ € - Prix en toutes lettres................................................................................................
3-3-1 -Décapage et mise en stock de la Terre Végétale Sur une épaisseur de 30 cm maximum compris évacuation sur un site à rechercher par l'entreprise. Pour l’emplacement de la voirie, des talus, des parkings, des cheminements et des accès. " Le Mètre carré "................................................................................................ € - Prix en toutes lettres.................................................................................................
3-3-2 -Décapage et évacuation de la Terre Végétale sur site proche <5kms Sur une épaisseur de 30 cm maximum compris évacuation sur un site proche <5kms. Pour l’emplacement de la voirie, des talus, des plateforme, des cheminements et des accès. " Le Mètre carré "................................................................................................ € - Prix en toutes lettres.................................................................................................
3-4-Terrassements Non compris la roche dure. Compris compactage soigné avant la pose du géotextile.
3-4-1 – Pour les déblais à évacuer suivant côtes à une distance de < 5kms, Compris évacuation ou recyclage sur un site agréé à cet effet à rechercher par l'entreprise. Pour la mise en forme des fonds de forme, compris compactage soigné avant la pose du géotextile. Le terrassement se fera suivant les profils de l'entreprise validés par le Maître d’Œuvre. " Le Mètre cube "................................................................................................ € - Prix en toutes lettres................................................................................................
3-5 – Plus-value pour terrassement A la mine, au brise-roche ou au marteau pneumatique, compris préparation et mise en œuvre de la sécurité.
3-5-2- Plus-value pour rocher " Le Mètre cube "................................................................................................ € - Prix en toutes lettres...................................................................................................
3-7 - Fourniture et mise en œuvre d'une nappe anti-contaminante géotextile Avant pose du tout-venant de 0/100 en fondation et après l'exécution des réseaux souterrains. Pour un grammage de 300 g/m². Compris chevauchement des nappes de 0.50m de part et d'autres. Pour la réalisation de la voirie provisoire et la plateforme. " Le Mètre carré "................................................................................................ € - Prix en toutes lettres..................................................................................................
3-8 - Fourniture et mise en œuvre de tout-venant de 0/100 en fondation Tout-venant en sous fondation de la plateforme et en fondation du cheminement. Compris compactage soigné par couche de 20 cm maximum, mise à niveau suivant les profils de l'entreprise validés par le Maître d’Œuvre. En une seule opération et en avancement, par la mise en place du géotextile et de la fondation. " Le Mètre cube "................................................................................................ € - Prix en toutes lettres...................................................................................................
1-16 BORDURE
16-1- Fourniture et mise en place de bordures en béton Posées sur un lit de béton de 15 cm minimum d'épaisseur, compris la fouille en rigole, façon des joints en retrait repoussés au fer et finition frotté fin, blocage par du béton dosé à 250 kg sur la demi hauteur de la bordure en face intérieure. Compris découpe des bordures en quart pour les arcs de cercle. Ces bordures seront implantées par l'entreprise comme figuré sur le plan d’exécution. Compris remise en place de terre végétale stockée à l’arrière des bordures.
16-1-2 Pour le type P1 Béton " Le mètre linéaire "................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
1-18 FINITION DE SURFACE
18-1– Réception et essais de plaques A réaliser avant la mise en place des enrobés. Compris fourniture d’un rapport conforme. " L'unité "................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
18-3 Fourniture et mise en œuvre de concassé 0/31.5 Pour réglage de la voirie et cheminements à créer. Compris mise en forme et à niveau suivant les plans de l'entreprise validé par le Maître d'Œuvre, compris toutes sujétions. Pour une épaisseur compactée de 5 cm. " Le mètre carré "................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
18-4– Fourniture et mise en place de la couche d'accrochage Concerne la fourniture et l'emploi d'émulsion de bitume en couche d'accrochage « propre » au dosage 0,400 kg au mètre carré de bitume résiduel ou de bitume modifié en couche d’accrochage « propre ». Compris balayage de la chaussée existante. Pour un collage sur le réglage. La localisation doit être en concertation avec le Maître d’Œuvre. " Le mètre carré "................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
18-6-Mise en œuvre de revêtement
18-6-2 -Enrobé à chaud 0/12 à raison de 160 kg/m2 mécanique et manuel Ce prix comprend la mise en œuvre manuelle par finisseur de produits hydrocarbonés. Il comprend le transport de la centrale de fabrication au chantier, le répandage, le réglage et le compactage. Il tient compte des découpes de reprise après un arrêt de chantier et de l’évacuation de ces matériaux excédentaires. Comprenant le profilage définitif et mis à niveau suivant les plans fournis par le Maître d'Œuvre. Compris raccordement des enrobés créés sur la voirie existante et les réfections de tranchées. " Le mètre carré "................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
1-20 SIGNALISATION
20-1 - Marquage au sol – Signalisation horizontale Pour toute la signalisation de la zone, compris nettoyage si besoin est, avant l'exécution et toutes sujétions. Compris fourniture et mise en œuvre du produit rétro réfléchissant, de couleur blanche.
20-1-9- Fourniture et mise en place de panneau réglementaire pour l'aire de jeux Comprenant un mât monobloc en acier droit de diamètre 60. RAL au choix du Maître d'Ouvrage. Compris sabot en aluminium composé de deux parties enserrant le tube ou scellement. Compris toutes les pièces de visserie, compris le chapeau au sommet. Compris fourniture et mise en place de potence. La panneau avec validation des instructions avant commande par le MOA. Compris toutes sujétions. " L'unité ".................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
1-21 MOBILIER URBAIN ET EQUIPEMENT JEUX
21-4-Portillon simple battant largeur 1.20 M HAUTEUR 1.50 m Fourniture et mise en place d'un portillon simple battant de largeur 1.20m et de hauteur 1.50m RAL au choix du maître d'ouvrage, compris terrassements, évacuation des déblais en décharge y compris droit de décharge. Blocage en fond de forme en galets roulés, béton armé dosé à 350 kg pour réalisation d'un seuil sur la largeur complète de passage y compris réservations nécessaire et toute sujétions. " L'unité ".................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-5-Fourniture et mise en place de Banc Fourniture et mise en place de banc en acier/Bois thermolaqué RAL au choix du maître d'ouvrage de type URBAN modèle Vestre ou similaire, comprenant toute accessoires de fixation, mise en oeuvre et toute sujétions. " Le mètre linéaire"...................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-7-2-Cloture type treillis soudés RAL suivant choix MOA H: 1.20m Fourniture et mise en place d'une clôture type treillis soudés de couleur selon choix du Maître d'ouvrage de maille 5 cm x 5 cm, compris terrassements, évacuation des déblais en décharge y compris droit de décharge. Blocage du fond de forme, béton armé dosé à 350 kg pour réalisation des scellements des poteaux y compris mise en place de l'ensemble des fils de torsion et éléments de clôture et toute sujétions. " Le mètre linéaire "..................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-8-Fourn. et m. en place de corbeille de propreté Fourniture et mise en place de corbeille de propreté modéle URBAN Vestre de 100litres. Ce prix comprend aussi l'ensemble des éléments de boulonnerie indispensable au scellement de l'équipements. " L'unité "................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-10-Fourn. et m. en place de jeux Fourniture et mise en place de jeux ayant fait l'objet d'une délibération en conseil municipale, options compris l'ensemble des fournitures. Ce prix comprend aussi l'ensemble des éléments de boulonnerie indispensable au scellement de l'équipements, le contrôle technique réglementaire de l'installation et toutes sujétions. Voir annexe du C.C.T.P. y compris le contrôle technique réglementaire de l'installation, la garantie "indiquer la durée" et toutes sujétions. " L'unité "................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-10-1-Fourn. et m. en place d'un jeu structure Pro-Urban IP 6213D Fourniture et mise en place d'un jeu structure Pro-Urban IP 6213D compris l'ensemble des fournitures. Ce prix comprend aussi l'ensemble des éléments de boulonnerie indispensable au scellement de l'équipements, le contrôle technique réglementaire de l'installation et toutes sujétions. Voir annexe du C.C.T.P. y compris le contrôle technique réglementaire de l'installation, la garantie "indiquer la durée" et toutes sujétions. " L'unité "................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-10-2-Fourn. et m. en place d'un jeu ressort Pro-Urban IP Chouette JR69 Fourniture et mise en place d'un jeu ressort Pro-Urban IP Chouette JR69 compris l'ensemble des fournitures. Ce prix comprend aussi l'ensemble des éléments de boulonnerie indispensable au scellement de l'équipements, le contrôle technique réglementaire de l'installation et toutes sujétions. Voir annexe du C.C.T.P. y compris le contrôle technique réglementaire de l'installation, la garantie "indiquer la durée" et toutes sujétions. " L'unité "................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-10-3-Fourn. et m. en place d'un jeu tourniquet Kompan Carousel Fourniture et mise en place d'un jeu tourniquet Kompan Carousel compris l'ensemble des fournitures. Ce prix comprend aussi l'ensemble des éléments de boulonnerie indispensable au scellement de l'équipements, le contrôle technique réglementaire de l'installation et toutes sujétions. Voir annexe du C.C.T.P. y compris le contrôle technique réglementaire de l'installation, la garantie "indiquer la durée" et toutes sujétions. " L'unité "................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-11-Sécurité revêtement spéciaux et contrôle
21-11-1 -Fourniture et mise en place d'une couche amortissante sur enrobé Fourniture et mise en place d'une couche amortissante fixée sur enrobé, comprenant la fourniture et la pose en dalle ou en gomme+résine toutes épaisseur nécessaire pour la conformité du jeux et toutes sujétions. " Le Mètre carré "................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-11-2 -Fourniture et mise en oeuvre d'un gazon synthétique sur enrobé Fourniture et mise en place du gazon sur enrobé, comprenant la fourniture et la pose avec sable de lestage et toutes sujétions. " Le Mètre carré "................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
21-11-3 -Contrôle de l'aire de jeux par un prestataire agréé et indépendant Contrôle de l'aire de jeux comprenant le rapport en 3 exemplaires, ce contrôle déterminera la réception de l'aire de jeux. " Le Mètre carré "................................................................................................................. € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
1-22 ENGAZONNEMENT ET PLANTATION
22-2-Mise en place de terre végétale Sur tous les espaces à planter et à engazonner, compris nettoyage, compris réglage fin, décompactage et dislocation, compris modelage jardinier, compris nettoyage des détritus de toute nature, évacuation et toutes sujétions. Compris fourniture et modelage de la terre végétale. Pour les espaces verts ainsi que l’arrière des bordures. Pour une épaisseur de 40cm. " Le mètre carré "..................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
22-3-Modelage du terrain, fourniture et enfouissement d'engrais et de semis de gazon rustique Composé de bonnes plantes fines, graines de 1er choix, provenant de Maisons notoirement connues, hersage et roulage au rouleau de 100 kg. Quand le gazon atteint 5 cm, roulage et arrachage des mauvaises herbes, réalisation de la première tonte, arrosages nécessaires pendant l'année de garantie, (eau fournie par le client). Reprise des parties malvenues par arrachage et semi nouveaux. " Le mètre carré "..................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
22-4-Fourniture et mise en forme d’un feutre de paillage Composé de : 98% de fibres végétales : lin + jute. 2% de fibres de polypropylène photodégradable vert. Grammage = 1000g/m2. Compris agrafes et toutes sujétions. " Le mètre carré "..................................................................................................... € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
22-5- Plantations Comprenant l'exécution des fosses, apport de fumure et de terre végétale, fourniture et mise en place des sujets, compris le remplacement des plantations défectueuses à la fin de la période de garantie.
22-5-1 – Fourniture et mise en place de plantes de couvertures en mélanges Compris des plants en godet de 2 Litres , le Maître d'Œuvre décidera de la position et du mélange exact : - Cotonéaster horizontalis - Millepertuis - Pervenches - Lavande - Rubus tricolor - Chevrefeuille - Passiflor " L'unité "................................................................................................................ € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
22-5-2 – Fourniture et mise en place d'arbustes Compris des arbustes en mélange, le Maître d'Œuvre décidera de la position et du mélange exact de hauteur 40/60 : - Photinita Red Robin - Prunus lusitanica - Eleagnus ebbengei " L'unité "................................................................................................................ € - Prix en toutes lettres....................................................................................................
22-5-3 – Fourniture et mise en place d’arbres à tige en mélanges Compris des arbres en mélange, le Maître d'Œuvre décidera de la position et du mélange exact de taille au tronc Ø20/25 suivant choix du MOA: - Erable vert à petite feuille - Erable champêtre (Acer campestre) - Bouleau (Betula verrucosa) - Meurisier (Prunus avium) " L'unité "................................................................................................................ € - Prix en toutes lettres....................................................................................................